MT-3P速度传感器技术指标

| 设备型号 |  | MT-3P |
| --- | --- | --- |
| 测量方向 |  | 水平垂直 |
| 灵敏度（20℃，f=80Hz，Rl=100KΩ） |  | 30mv/mm/s |
| 线性误差 |  | ≤±3% |
| 横向灵敏度 |  | ≤0.10（在80Hz） |
| 谐振频率f0 |  | 15Hz ± 2.5Hz |
| 测量范围 | 频率 | 15~1000Hz |
|  | 振幅（P-P） | 1000μm |
|  | 限位 | ±1000μm |
| 容许加速度 | 沿工作方向 | 10g连续 |
|  | 横向 | 30g短时 |
| 工作温度范围 |  | -20℃~100℃ |
| 储藏及运输温度 |  | -40℃~120℃ |
| 外形尺寸 |  | φ32×85 |
| 重量（不含电缆） |  | 约180g |

其他基本信息

| 设备厂商 | 南京东大测振仪器厂 |
| --- | --- |
| 联系方式 | 吴希平，13851659372 |
| 买入时间 | 2010年 |
| 买入数量 | 2个 |
| 买入价格 | 2500元/个 |

备：实验室现存—2件