BK加速度传感器技术指标

| 设备型号 | 4508型 |
| --- | --- |
| 灵敏度 | 9.782mV/g |
| 测量范围 | 714g |
| 频响范围 | 0.1Hz~8KHz |

其他基本信息

| 设备厂商 | 丹麦B&K公司 中国代理：上海思百吉仪器系统有限公司 |
| --- | --- |
| 联系方式 | 86 (21)6113 3667 |
| 买入时间 | 2008年 |
| 买入数量 | 8个 |
| 买入价格 | 3000元/个 |

备：实验室现存—8件