SE-08电涡流位移传感器技术指标

| 产品型号 | SE-08 |
| --- | --- |
| 探头直径（mm） | φ8 |
| 测量范围（mm） | 2 |
| 灵敏度（v/mm） | 8 |
| 频响范围（Hz） | 0~5000（—3dB） |
| 灵敏度误差（%） | ≤±3.0 |
| 示值线性度（%F.S） | ≤±2.0 |
| 零值误差（%F.S） | ≤±1.0 |
| 温漂（%/℃F.S） | ≤±0.1 |
| 探头工作温度（℃） | -10~100 |
| 前置器工作温度（℃） | -10~60 |
| 工作电压（VDC） | -24 |
| 工作电流（mA） | ＜25 |
| 安装螺纹（mm） | M10×1 |

其他基本信息

| 设备厂商 | 南京东大测振仪器厂 |
| --- | --- |
| 联系方式 | 086-25-83361161 |
| 买入时间 |  |
| 买入数量 |  |
| 买入价格 |  |

备：实验室现存—2件