F05A型数字合成函数信号发生器技术指标

| 设备型号 | F05A |
| --- | --- |
| 电源电压 | 198~242V |
| 频率 | 47~53Hz |
| 功耗 | ＜35VA |
| 环境温度 | 0~40℃ |
| 机箱尺寸 | 255×370×100（mm） |
| 采用11位高亮度VFD显示 |  |
| 设有RS232C串行接口，可在计算机的控制下与其他仪器组成自动测试系统 |  |

其他基本信息

| 设备厂商 | 南京盛普仪器科技有限公司 |
| --- | --- |
| 联系方式 | （025）84604808 |
| 买入时间 |  |
| 买入数量 | 1 |
| 买入价格 |  |