HEA-500G功率放大器技术指标

| 设备型号 | HEA-500G |
| --- | --- |
| 最大输出功率（W） | 1600 |
| 最大输出电流（A） | 40 |
| 工作频率范围（Hz） | 0-10K |
| 输入信号幅度（V） | 0-±5 |
| 非线性失真（电流） | ＜0.1% |
| 输出信噪比 | ＞76dB |
| 供电电源 | 220VAC±10% |
| 工作环境温度（℃） | 0-40 |
| 工作环境湿度 | ＜80%R.T |
| 尺寸/长×深×高（mm） | 415×540×165 |
| 重量（kg） | 约24 |
| 配激振器型号 | HEV-500 |

其他基本信息

| 设备厂商 | 南京航空航天大学/南京佛能科技实业有限公司 |
| --- | --- |
| 联系方式 | 025-84802704/喻长学-13805153693 |
| 买入时间 | 2010年6月 |
| 买入数量 | 2 |
| 买入价格 |  |

备：实验室现存—2件